Anexa nr. 1	la HCL Satu Mare nr. 195/14.06.2023

Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de învestiții:

“Renovarea energetică a Liceului cu program sportiv”

### indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

inclusiv T.V.A. – total:   10.145.332,33 lei;

exclusiv T.V.A. – total:  8.537.895,29 lei;

- CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

inclusiv T.V.A. : 8.405.764,41 lei;

exclusiv T.V.A. : 7.063.667,57 lei.

### indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

- Corp C1 – clădire Școală

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 73,10 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/m2.an) | 151,91 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 119,97 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | 31,93 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 20,42 |
| Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%) | 71,61% |
| Reducerea consumului de energie primară (%) | 61,36% |

- Corp C2 – clădire Sală de sport

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 91,36 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/m2.an) | 186,24 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 142,06 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | 44,17 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 24,36 |
| Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%) | 77,79% |
| Reducerea consumului de energie primară | 70,69% |
| Reducerea emisiilor de CO2 | 76,89% |

### C. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul şi ținta fiecărui obiectiv de învestiții

- Corp C1 – clădire școală

Numărul stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice: 1 bucată.

• Economia anuală de energie:

- 315.919 kWh/an;

- 25,87 tep.

### Corp C2 – clădire sală de sport.

Numărul stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice: 1 bucăți.

• Economia anuală de energie:

- 448.802 kWh/an;

- 36,76 tep.

### D. durata estimată de execuție a obiectivului de învestiții, exprimată în luni:

- Durata de execuție a lucrărilor de intervenție pentru corpul C1 – clădire școală este de: 12 luni.

- Durata de execuție a lucrărilor de intervenție pentru corpul C2 – clădire sală de sport  este de: 12 luni.

| PRIMAR Kereskényi Gábor |  | Șef Birou C.T.S.L. ing. Criste Florin |
| --- | --- | --- |