ANEXA  NR. 2

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr......................./...............................

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

Denumirea obiectivului de investiţie: „Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului”

Amplasamentul obiectivului: strada Lazarului.

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este S.C.ELICON IMPEX S.R.L., în calitate de proiectant general.

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției :	242.689,39 lei  (fără TVA)

din care

construcții-montaj :        184.140,21 lei  (fără TVA)

CAPACITĂȚI TEHNICE:

- 4 stâlpi metalici pentru iluminat cu suporți metalici aferenți

- 4 aparate de iluminat cu surse LED

- Cablu tip ACYABY 4x16 mmp, L=200 m

Finanţarea obiectivului: Se va realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Primar,				        Şef serviciu,

Kereskényi Gábor                               ing. Szűcs Zsigmond