MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

ANEXA  NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. ______/______________

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

Conductă de refulare cu Stația de pompare, B-dul H.Coandă (Pasaj CFR), Mun.Satu Mare, jud. Satu Mare

Elaborator: S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Proiect nr.: 40/2021

Persoana juridică achizitoare: S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Ordonatorul principal de credite: Directorul General al S.C. APASERV Satu Mare S.A.,

Amplasamentul obiectivului: municipiul Satu Mare, b-dul. Henri Coandă

Indicatori Tehnico – Economici  propuşi în proiect:

Valoarea totală a investiției :	213.395 lei  (cu TVA)

din care

construcții-montaj :	188.470 lei  (cu TVA)

Durata de realizare a investiției :	3 luni

Capacități:

- conductă de refulare din țeavă HDPE PN 10 De 160 mm  = 325 ml.

- stație de pompare ape uzate menajere – 1 buc

Finanţarea obiectivului: din fondul de intreţinere, înlocuire şi dezvoltare, IID.

Valorile sunt confidenţiale, includ TVA şi se vor reactualiza potrivit normelor in vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex